## безнал
ОДО «Витевропласт»
Республика Беларусь, 210001, г.Витебск, ул.Ильинского, 47А, к.4.
р/с 3012760502016 в ЦБУ №602
ОАО "Белинвестбанк" г. Витебск, 210001, г.Витебск, ул.Космонавтов, 3Б
УНП 390332760 ОКПО 292239792000 МФО 153001739
|  |  | e-mail: | vitevro@tut.by
|  |  | телефоны velcom: | +375 677-86-01, 971-12-10
|  |  | телефоны МТС: | +375 29 516 98 89
|  |  | тел./факс: | + 375 212 37 28 95
ПРАЙС-ЛИСТ
от 01.07.2014г
№ п.п | Фото | Наименование продукции | Краткая техническая характеристика | Нормативная документация | Цена без НДС, руб. от 200шт. | Цена без НДС, руб. от 100 до 200шт. | Цена без НДС, руб. до 100шт. | Количество в упаковке шт.
1 |  | Коробка разветвительная КРТ-24-2 | С двумя размыкающими контактами (тампером) для работы в цепях охранной сигнализации, пожарной сигнализации и связи. Габаритные размеры:102х102х25мм. Масса 0,108кг. Номинальный ток – 0,2А. Номинальное напряжение – 42В. Сечение присоединяемых проводов – 0,5мм². | ТУ РБ 390332760.001-2004 | 26550 | 27850 | 29200 | 100
2 |  | Коробка разветвительная КРТ-12-2 | С двумя размыкающими контактами (тампером) для работы в цепях охранной сигнализации, пожарной сигнализации и связи. Габаритные размеры:102х102х25мм. Масса 0,108кг. Номинальный ток – 0,2А. Номинальное напряжение – 42В. Сечение присоединяемых проводов – 0,5мм². | ТУ РБ 390332760.001-2005 | 23050 | 24200 | 25350 | 100
3 |  | Коробка разветвительная КРТП-24-2 (аналог JB-730) | С двумя размыкающими контактами (тампером) для работы в цепях охранной сигнализации, пожарной сигнализации и связи. Габаритные размеры: 128х102х53мм. Масса 0,156 кг. Номинальный ток – 0,2А. Номинальное напряжение – 42В. Сечение присоединяемых проводов – 0,5мм². | ТУ РБ 390332760.001-2004 | 31450 | 33050 | 34600 | 10
4 |  | Коробка разветвительная КРТП-12-2 (аналог JB-730) | С двумя размыкающими контактами (тампером) для работы в цепях охранной сигнализации, пожарной сигнализации и связи. Габаритные размеры: 128х102х53мм. Масса 0,156 кг. Номинальный ток – 0,2А. Номинальное напряжение – 42В. Сечение присоединяемых проводов – 0,5мм². | ТУ РБ 390332760.001-2005 | 26750 | 28100 | 29400 | 10
№ п.п | Фото | Наименование продукции | Краткая техническая характеристика | Нормативная документация | Цена без НДС, руб. от 1000шт. | Цена без НДС, руб. от 500 до 1000шт. | Цена без НДС, руб. до 500шт. | Количество в упаковке шт.
1 |  | Кронштейн универсальный КУ-1М (аналог R-bracket) | С поворотным устройством для установки инфракрасных датчиков охранной и пожарной сигнализации. Габаритные размеры: 65,5ммх34х32,5 Масса 0,021кг | ТУ РБ 390332760.002-2009 | 11050 | 11600 | 12150 | 100
2 |  | Кронштейн универсальный КУ-3М (аналог SMB-10) | Потолочно-настенный с поворотным устройством для установки инфракрасных датчиков охранной и пожарной сигнализации. Габаритные размеры: 64х30х28мм Масса 0,014кг | ТУ РБ 390332760.002-2009 | 12450 | 13100 | 13700 | 100
5 |  | Кронштейн универсальный КУ-2Б (аналог DSC) | С поворотным устройством для установки инфракрасных датчиков охранной и пожарной сигнализации. Габаритные размеры: 114х71х45мм Масса 0,062кг | ТУ РБ 390332760.002-2009 | 16600 | 17450 | 18250 | 100
3 |  | Коробка разветвительная (устройство коммутации) УК-4 | Для работы в цепях охранной сигнализации, пожарной сигнализации и связи. Габаритные размеры: диаметр-58,5 мм; высота – 20,5мм. Масса 0,022кг. Номинальный ток – 0,2А. Номинальное напряжение – 42В. Сечение присоединяемых проводов – 0,5мм². | ТУ РБ 390332760.001-2004 | 5750 | 6050 | 6300 | 100
4 |  | Коробка разветвительная (устройство коммутации) УК-2П | Для работы в цепях охранной сигнализации, пожарной сигнализации и связи. Габаритные размеры: диаметр-58,5 мм; высота – 20,5мм. Масса 0,022кг. Номинальный ток – 0,2А. Номинальное напряжение – 42В. Сечение присоединяемых проводов – 0,5мм². | ТУ РБ 390332760.001-2004 | 6200 | 6550 | 6850 | 100
5 |  | Коробка разветвительная КРС-4Б (аналог КО-4, КС-4) | Для работы в цепях охранной сигнализации, пожарной сигнализации и связи. Габаритные размеры: 42х42х21мм Масса 0,016кг. Номинальный ток – 0,2А Номинальное напряжение – 42В Сечение присоединяемых проводов – 0,5мм². | ТУ РБ 390332760.001-2004 | 2500 | 2600 | 2750 | 100
6 |  | Коробка разветвительная КРС-8 (аналог КО-8, JB-701) | Для работы в цепях охранной сигнализации, пожарной сигнализации и связи. Габаритные размеры: 80х23х18мм Масса 0,025кг. Номинальный ток – 0,2А Номинальное напряжение – 42В Сечение присоединяемых проводов – 0,5мм². | ТУ РБ 390332760.001-2004 | 3650 | 3800 | 4000 | 100
|  | Директор |  | Колесников И. Л.
ПРАЙС-лист на продукцию собственного производства
цены действительны от 01.08.2014г
№ п.п | Фото | Наименование продукции | Краткая техническая характеристика | Нормативная документация | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Количест-во в упаковке шт.
1 |  | Коробки установочная электромонтажная КУ 1201-01 с крышкой и лапками | Коробки для установки в полых стенах ( из гипсокартона) . Предназначены для разветвления электрических цепей. | ТУ РБ 390332760.006-2011 | 3750 | 4500 | 250
2 |  | Коробка установочная электромонтажная КУ 1201-02 с шурупам и с лапками | Коробки для скрытой установки в полых стенах ( из гипсокартона ). Можно собирать в блоки или устанавливать отдельно. Предназначены для размещения в них выключателей, переключателей, розеток, светорегуляторов, диммеров и других приборов. | ТУ РБ 390332760.006-2011 | 2200 | 2640 | 250
3 |  | Коробки установочная электромонтажная КУ 1201-03 с крышкой | Коробки для установки в сплошные стены: кирпичные, бетонные и др. Предназначены для разветвления электрических цепей, а также для установки электроустановочных изделий при помощи шурупов. | ТУ РБ 390332760.006-2011 | 2970 | 3564 | 250
4 |  | Коробка установочная электромонтажная КУ 1201-04 с шурупами | Коробки для скрытой установки в сплошные стены: кирпичные и бетонные. Можно собирать в блоки или устанавливать отдельно. Предназначены для размещения в них выключателей, переключателей, розеток, светорегуля-торов, диммеров и других приборов. | ТУ РБ 390332760.006-2011 | 1450 | 1740 | 250
5 |  | Крышка для коробки установочной электромонтажной | Используя крышку, изделия можно применять в качестве распаячной (разветвительной) коробки для разводки провода кабеля. | ТУ РБ 390332760.006-2011 | 1320 | 1584 | 100
6 |  | Коробка установочная электромонтажная КУ 1101-02 с шурупами | Коробки для скрытой установки в сплошные стены: кирпичные, бетонные и др. Можно собирать в блоки или устанавливать отдельно. Предназначены для размещения в них выключателей, переключателей, розеток, светорегуляторов, диммеров и других приборов. | ТУ РБ 390332760.006-2011 | 1450 | 1740 | 250
7 |  | Коробка установочная электромонтажная КУ 13 с шурупами (диаметр 62мм) | Коробки для скрытой установки в сплошные стены: кирпичные, бетонные и др. Можно собирать в блоки или устанавливать отдельно. Предназначены для размещения в них выключателей, переключателей, розеток, светорегуляторов, диммеров и других приборов. | ТУ РБ 390332760.006-2011 | 2000 | 2400 | 150
8 |  | Коробка установочная электромонтажная КУ 14 с шурупами (диаметр 65мм) | Коробки для скрытой установки в сплошные стены: кирпичные, бетонные и др. Можно собирать в блоки или устанавливать отдельно. Предназначены для размещения в них выключателей, переключателей, розеток, светорегуляторов, диммеров и других приборов. | ТУ РБ 390332760.006-2011 | 2100 | 2520 | 150
9 |  | Дюбель-хомут 5-10 пакет 100шт. | Цвет белый: Обеспечивают легкость и быстроту монтажа, надежность и прочность крепления. Предназначены для крепления кабелей диаметром 5-10 мм, пучков кабелей и т.д. Позволяют исключить из процесса монтажных работ дюбеля и шурупы. | ТУ РБ 390332760.009-2013 | 12000 | 14400 | 2000
|  | Дюбель-хомут 11-18 пакет 100шт. |  |  | 15600 | 18720
|  | Дюбель-хомут 19-25 пакет 100шт. |  |  | 18400 | 22080
10 |  | Дюбель-закреп Т6 | Обеспечивают легкость и быстроту монтажа, надежность и прочность крепления. Предназначены для крепления проводов под штукатурку. Позволяют исключить и процесса монтажных работ дюбеля и шурупы. | ТУ РБ 390332760.009-2013
|  | Пакет 50 шт |  |  | 6500 | 7800 | 1000
|  | Пакет 100 шт |  |  | 12000 | 14400 | 2000
|  | Пакет 500 шт |  |  | 40000 | 48000 | 10000
11 |  | Дюбель-держатель Д6 | Обеспечивают легкость и быстроту монтажа, надежность и прочность крепления. Предназначены для крепления стяжек проводов, пучков проводов по стенам и потолкам из бетона, пенобетона, газосиликата, гипса и др. | ТУ РБ 390332760.009-2013
|  | Пакет 100 шт |  |  | 12000 | 14400 | 2000
|  | Пакет 500 шт |  |  | 40000 | 48000 | 10000
ВНИМАНИЕ СУПЕР АКЦИЯ!!!
ПРАЙС-ЛИСТ от 01 июля 2014г
Труба ПВХ 110х2,2 | [7 empty] | от 10 000 000 руб. | от 20 000 000 руб. | от 30 000 000 руб.
|  |  | Длина, мм |  | Цена без НДС | Цена с НДС |  | без НДС | без НДС | без НДС
|  |  | 3000 |  | 81116 | 97339.2 |  | 77253 | 71073 | 63064
|  |  | 2000 |  | 50878 | 61053.6 |  | 48455 | 44579 | 41832
|  |  | 1500 |  | 41498 | 49797.6 |  | 39522 | 36361 | 33636
|  |  | 1000 |  | 27315 | 32778 |  | 26015 | 23933 | 23124
|  |  | 750 |  | 23564 | 28276.8 |  | 22442 | 20647 | 19236
|  |  | 500 |  | 16266 | 19519.2 |  | 15491 | 14252 | 13770
|  |  | 315 |  | 12231 | 14677.2 |  | 11648 | 10716 | 10510
|  |  | 250 |  | 11796 | 14155.2 |  | 11235 | 10336 | 9986
Труба ПВХ 50х1,8
|  |  | Длина, мм |  | Цена без НДС | Цена с НДС |  | без НДС | без НДС | без НДС
|  |  | 2000 |  | 22304 | 26764.8 |  | 21242 | 19542 | 18078
|  |  | 1500 |  | 18541 | 22249.2 |  | 17658 | 16246 | 15136
|  |  | 1000 |  | 11918 | 14301.6 |  | 11354 | 10443 | 10090
|  |  | 750 |  | 9934 | 11920.8 |  | 9461 | 8704 | 8410
|  |  | 500 |  | 7985 | 9582 |  | 7605 | 6996 | 6518
|  |  | 315 |  | 7311 | 8773.2 |  | 6963 | 6406 | 5570
|  |  | 250 |  | 6566 | 7879.2 |  | 6254 | 5753 | 5360
Труба ПВХ 32х1,8
|  |  | Длина, мм |  | Цена без НДС | Цена с НДС |  | без НДС | без НДС | без НДС
|  |  | 2000 |  | 18027 | 21632.4 |  | 17168 | 15795 | 14716
|  |  | 1000 |  | 10172 | 12206.4 |  | 9688 | 8913 | 8304
|  |  | 500 |  | 6577 | 7892.4 |  | 6263 | 5762 | 5256
|  |  | 250 |  | 6066 | 7279.2 |  | 5778 | 5315 | 4416
Фото |  | Наименование товара |  | Упаковка | Цена без НДС | Цена с НДС |  | от 10 000 000 руб. | от 20 000 000 руб. | от 30 000 000 руб.
Количество
|  | Заглушка ПП 110 |  | пакет по 50 шт. | 4304 | 5165 |  | 3945 | 3587 | 3281
|  | Заглушка ПП 50 |  | пакет по 50 шт. | 2306 | 2767 |  | 2114 | 1922 | 1706
|  | Колено ПП 110/45 |  | связки по 10 шт. | 10730 | 12876 |  | 9836 | 8942 | 8622
|  | Колено ПП 50/45 |  | пакет по 100 шт. | 4556 | 5467 |  | 4176 | 3797 | 3661
|  | Колено ПП 32/45 |  | пакет по 100 шт. | 4556 | 5467 |  | 4176 | 3797 | 3661
|  | Колено ПП 110/87,5 |  | связки по 10 шт. | 11763 | 14116 |  | 10783 | 9803 | 9453
|  | Колено ПП 50/87,5 |  | пакет по 100 шт. | 4556 | 5467 |  | 4176 | 3797 | 3661
|  | Колено ПП 32/87,5 |  | пакет по 100 шт. | 4556 | 5467 |  | 4176 | 3797 | 3661
|  | Патрубок компенсационный ПП 110 |  | связки по 10 шт., связки по 5 шт. | 23771 | 28525 |  | 21790 | 19809 | 19295
|  | Крестовина ПП 110/50/87,5 |  | связки по 10 шт. | 27731 | 33277 |  | 25420 | 23109 | 22444
|  | Муфта ПП 110 |  | пакет по 25 шт. | 14673 | 17608 |  | 13450 | 12227 | 11682
|  | Муфта ПП 50 |  | пакет по 100 шт. | 5897 | 7076 |  | 5405 | 4914 | 4725
Фото |  | Наименование товара |  | Упаковка | Цена без НДС | Цена с НДС |  | от 10 000 000 руб. | от 20 000 000 руб. | от 30 000 000 руб.
Количество
|  | Редукция ПП 110/50 |  | пакет по 25 шт. | 8380 | 10056 |  | 7682 | 6983 | 6484
|  | Редукция ПП 50/32 |  | пакет по 50 шт. | 4082 | 4898 |  | 3742 | 3402 | 3150
|  | Тройник ПП 110/50/87,5 |  | связки по 10 шт. | 15496 | 18595 |  | 14205 | 12913 | 12338
|  | Тройник ПП 110/50/45 |  | связки по 10 шт. | 14554 | 17465 |  | 13341 | 12128 | 11695
|  | Тройник ПП 50/50/45 |  | пакет по 50 шт. | 8383 | 10060 |  | 7685 | 6986 | 6487
|  | Тройник ПП 110/110/45 |  | связки по 10 шт. | 22060 | 26472 |  | 20222 | 18384 | 18253
|  | Тройник ПП 110/110/87,5 |  | связки по 10 шт. | 17640 | 21168 |  | 16170 | 14700 | 14175
|  | Тройник ПП 50/50/87,5 |  | пакет по 50 шт. | 8084 | 9701 |  | 7410 | 6737 | 6496
|  | Ревизия ПП 110 |  | связки по 5 шт. | 24256 | 29107 |  | 22235 | 20213 | 19924
|  | Колено 110/50/87,5 правое и левое |  | связки по 10 шт. | 22837 | 27404 |  | 20934 | 19031 | 18396
|  | Трапер 124/110 |  | связки по 10 шт. | 24998 | 29998 |  | 22915 | 20832 | 20088
|  | Клипса для теплого пола (уп.100шт.) |  | пакет по 20 уп. | 28067 | 33680 |  | 25729 | 23390 | 21657
|  | Якорь одинарный |  | пакет по 50 уп. | 1364 | 1637 |  | 1250 | 1137 | 942
|  | Якорь двойной |  | пакет по 50 уп. | 1348 | 1618 |  | 1236 | 1123 | 1053
|  | Труба гофрированная ПП красная(синяя)18/23 пог.м. |  | Бухта 50 м | 2047 | 2456 |  | 1876 | 1706 | 1615
|  | Труба гофрированная ПП красная(синяя)23/28 пог.м. |  | Бухта 50 м | 3214 | 3857 |  | 2946 | 2678 | 2232
|  | Труба гофрированная ПП красная(синяя)26/32 пог.м. |  | Бухта 50 м | 3308 | 3970 |  | 3033 | 2757 | 2665
Крепление пластиковое для труб
№ п/п | Наиме-нование товара | Цвет | Цена без НДС , за шт. | Цена в бел. руб. (за шт.) с НДС | Упаковка |  |  | от 10 000 000 руб. | от 20 000 000 руб. | от 30 000 000 руб.
[5 empty] | Количество (малый пакет) | Количество (большой пакет)
1 | Æ16 | бежевый; белый | 1826 | 2191 | 100 шт. | 500 шт. |  | 1674 | 1522 | 1445
2 | Æ 20 | бежевый; белый | 2101 | 2521 | 50 шт. | 500 шт. |  | 1926 | 1751 | 1706
3 | Æ 25 | бежевый | 2352 | 2822 | 50 шт. | 500 шт. |  | 2156 | 1960 | 1932
4 | Æ 32 | бежевый | 3171 | 3805 | 50 шт. | 300 шт. |  | 2907 | 2643 | 2493
5 | Æ 50 | серый | 4225 | 5070 | 50 шт. | 250 шт. |  | 3873 | 3521 | 3281
Крепления укомплектованы шурупами.